## Calibrated measurement
| Setup | Frequenz | S11 Betrag | S11 Phase
0 | Startfrequenz: 100 MHz | 100 | -28.3696 | 29.5075
1 | Endfrequenz: 6000 MHz | 125.1064 | -23.5374 | 50.0943
2 | Eingangsleistung: -10 dBm | 150.2128 | -24.8397 | 29.6527
3 | Anzahl der Messpunkte: 236 | 175.3191 | -26.1851 | 9.7428
4 | RBW: 1 kHz | 200.4255 | -27.3736 | -11.0846
5 |  | 225.5319 | -28.6595 | -35.3665
6 |  | 250.6383 | -30.3442 | -62.8201
7 |  | 275.7447 | -32.6867 | -93.4629
8 |  | 300.8511 | -35.0456 | -130.3786
9 |  | 325.9574 | -35.7978 | -177.6515
10 |  | 351.0638 | -34.6972 | 133.2378
11 |  | 376.1702 | -32.4174 | 93.8116
12 |  | 401.2766 | -30.3649 | 61.5703
13 |  | 426.383 | -28.9173 | 34.4384
14 |  | 451.4894 | -27.5445 | 10.1157
15 |  | 476.5957 | -26.3581 | -14.4477
16 |  | 501.7021 | -25.5214 | -38.7037
17 |  | 526.8085 | -25.0925 | -61.886
18 |  | 551.9149 | -24.8722 | -83.1974
19 |  | 577.0213 | -24.6022 | -104.4699
20 |  | 602.1277 | -24.4142 | -126.8244
21 |  | 627.234 | -24.711 | -149.8715
22 |  | 652.3404 | -25.4396 | -172.5436
23 |  | 677.4468 | -26.6306 | 168.7952
24 |  | 702.5532 | -27.3431 | 151.5624
25 |  | 727.6596 | -27.8744 | 132.4215
26 |  | 752.766 | -28.7344 | 109.0416
27 |  | 777.8723 | -30.8614 | 86.0482
28 |  | 802.9787 | -34.2473 | 71.5665
29 |  | 828.0851 | -38.3764 | 69.3366
30 |  | 853.1915 | -41.0396 | 77.2378
31 |  | 878.2979 | -43.2701 | 106.9669
32 |  | 903.4043 | -37.5918 | 136.2634
33 |  | 928.5106 | -32.7036 | 123.0611
34 |  | 953.617 | -30.1472 | 100.7119
35 |  | 978.7234 | -28.9096 | 80.8653
36 |  | 1003.8298 | -27.711 | 64.8649
37 |  | 1028.9362 | -26.1148 | 47.3934
38 |  | 1054.0426 | -24.642 | 25.6217
39 |  | 1079.1489 | -23.8082 | 1.8318
40 |  | 1104.2553 | -23.7269 | -20.5727
41 |  | 1129.3617 | -23.758 | -40.0519
42 |  | 1154.4681 | -23.5426 | -57.0855
43 |  | 1179.5745 | -23.2041 | -76.9518
44 |  | 1204.6809 | -23.0408 | -99.4207
45 |  | 1229.7872 | -23.4013 | -121.1978
46 |  | 1254.8936 | -23.998 | -140.7929
47 |  | 1280 | -24.4532 | -158.0584
48 |  | 1305.1064 | -24.537 | -177.6998
49 |  | 1330.2128 | -25.1011 | 159.9792
50 |  | 1355.3191 | -26.3296 | 138.7568
51 |  | 1380.4255 | -27.8383 | 119.9983
52 |  | 1405.5319 | -28.9203 | 104.5907
53 |  | 1430.6383 | -29.9676 | 88.114
54 |  | 1455.7447 | -31.447 | 69.6075
55 |  | 1480.8511 | -34.2337 | 55.4701
56 |  | 1505.9574 | -37.3368 | 63.2814
57 |  | 1531.0638 | -37.4848 | 82.8096
58 |  | 1556.1702 | -35.4655 | 86.462
59 |  | 1581.2766 | -33.5691 | 80.9013
60 |  | 1606.383 | -31.6501 | 70.9923
61 |  | 1631.4894 | -30.2148 | 53.773
62 |  | 1656.5957 | -29.3031 | 33.1669
63 |  | 1681.7021 | -28.8819 | 14.3385
64 |  | 1706.8085 | -28.3686 | -1.6328
65 |  | 1731.9149 | -27.4105 | -18.918
66 |  | 1757.0213 | -26.5208 | -38.7667
67 |  | 1782.1277 | -25.8884 | -60.2476
68 |  | 1807.234 | -25.6152 | -81.7806
69 |  | 1832.3404 | -25.4427 | -102.2871
70 |  | 1857.4468 | -25.2946 | -122.7715
71 |  | 1882.5532 | -25.4482 | -143.094
72 |  | 1907.6596 | -25.5861 | -163.7966
73 |  | 1932.766 | -25.6796 | 175.8803
74 |  | 1957.8723 | -25.8934 | 155.4608
75 |  | 1982.9787 | -26.0894 | 133.4415
76 |  | 2008.0851 | -26.6339 | 110.7412
77 |  | 2033.1915 | -27.6787 | 89.2745
78 |  | 2058.2979 | -28.7515 | 71.1664
79 |  | 2083.4043 | -29.2549 | 56.0735
80 |  | 2108.5106 | -29.4775 | 38.5558
81 |  | 2133.617 | -30.0505 | 15.6216
82 |  | 2158.7234 | -31.3855 | -5.2084
83 |  | 2183.8298 | -33.1607 | -19.9379
84 |  | 2208.9362 | -34.2133 | -22.4657
85 |  | 2234.0426 | -34.6043 | -31.9543
86 |  | 2259.1489 | -35.4185 | -44.5259
87 |  | 2284.2553 | -37.479 | -42.0157
88 |  | 2309.3617 | -36.2556 | -30.1359
89 |  | 2334.4681 | -33.758 | -36.9854
90 |  | 2359.5745 | -32.2923 | -52.4888
91 |  | 2384.6809 | -31.2561 | -63.5604
92 |  | 2409.7872 | -29.8568 | -78.7705
93 |  | 2434.8936 | -28.2065 | -98.7455
94 |  | 2460 | -26.9159 | -122.897
95 |  | 2485.1064 | -26.5701 | -146.1448
96 |  | 2510.2128 | -26.7832 | -166.2153
97 |  | 2535.3191 | -26.279 | 177.9583
98 |  | 2560.4255 | -25.2068 | 160.2031
99 |  | 2585.5319 | -24.4053 | 138.3935
100 |  | 2610.6383 | -24.0972 | 115.6357
101 |  | 2635.7447 | -24.1925 | 95.3009
102 |  | 2660.8511 | -24.0942 | 76.8024
103 |  | 2685.9574 | -23.8268 | 57.6927
104 |  | 2711.0638 | -23.4658 | 36.3176
105 |  | 2736.1702 | -23.5761 | 13.6072
106 |  | 2761.2766 | -24.017 | -7.9674
107 |  | 2786.383 | -24.5681 | -27.7133
108 |  | 2811.4894 | -25.0481 | -47.7308
109 |  | 2836.5957 | -25.9556 | -69.2396
110 |  | 2861.7021 | -27.2562 | -91.2274
111 |  | 2886.8085 | -29.3251 | -109.7312
112 |  | 2911.9149 | -31.2945 | -121.5491
113 |  | 2937.0213 | -32.6119 | -128.9953
114 |  | 2962.1277 | -34.1087 | -136.5345
115 |  | 2987.234 | -35.9054 | -138.3346
116 |  | 3012.3404 | -36.0125 | -126.2414
117 |  | 3037.4468 | -34.2504 | -120.3627
118 |  | 3062.5532 | -32.2269 | -126.0458
119 |  | 3087.6596 | -30.5698 | -136.4455
120 |  | 3112.766 | -28.7556 | -149.1619
121 |  | 3137.8723 | -26.7479 | -166.5868
122 |  | 3162.9787 | -25.2553 | 173.3338
123 |  | 3188.0851 | -24.162 | 151.5386
124 |  | 3213.1915 | -23.3814 | 130.7431
125 |  | 3238.2979 | -22.9362 | 109.6315
126 |  | 3263.4043 | -22.5605 | 88.6845
127 |  | 3288.5106 | -22.3378 | 66.8718
128 |  | 3313.617 | -22.2584 | 45.1419
129 |  | 3338.7234 | -22.386 | 23.2765
130 |  | 3363.8298 | -22.6493 | 1.6598
131 |  | 3388.9362 | -23.0525 | -21.0236
132 |  | 3414.0426 | -23.7453 | -43.0486
133 |  | 3439.1489 | -24.6868 | -64.2831
134 |  | 3464.2553 | -25.7595 | -85.3585
135 |  | 3489.3617 | -26.9688 | -106.7703
136 |  | 3514.4681 | -28.4685 | -131.2535
137 |  | 3539.5745 | -30.7252 | -159.5728
138 |  | 3564.6809 | -34.8777 | 166.2512
139 |  | 3589.7872 | -40.4195 | 112.5464
140 |  | 3614.8936 | -40.014 | 35.7575
141 |  | 3640 | -35.3967 | -11.8264
142 |  | 3665.1064 | -30.7869 | -45.1672
143 |  | 3690.2128 | -27.415 | -73.1411
144 |  | 3715.3191 | -25.5294 | -100.3472
145 |  | 3740.4255 | -24.5015 | -125.8072
146 |  | 3765.5319 | -23.8235 | -148.0478
147 |  | 3790.6383 | -23.0162 | -169.687
148 |  | 3815.7447 | -22.4119 | 167.3925
149 |  | 3840.8511 | -22.0131 | 143.9974
150 |  | 3865.9574 | -21.9285 | 120.1953
151 |  | 3891.0638 | -22.1347 | 97.3435
152 |  | 3916.1702 | -22.3445 | 76.0168
153 |  | 3941.2766 | -22.5156 | 54.3918
154 |  | 3966.383 | -22.7774 | 30.3006
155 |  | 3991.4894 | -23.4192 | 4.994
156 |  | 4016.5957 | -24.4379 | -19.9934
157 |  | 4041.7021 | -25.7889 | -44.6558
158 |  | 4066.8085 | -27.5308 | -69.7156
159 |  | 4091.9149 | -29.8353 | -99.7018
160 |  | 4117.0213 | -33.3896 | -140.6881
161 |  | 4142.1277 | -35.8337 | 161.0489
162 |  | 4167.234 | -34.4619 | 98.8803
163 |  | 4192.3404 | -31.0743 | 55.6232
164 |  | 4217.4468 | -28.2471 | 24.9976
165 |  | 4242.5532 | -26.1391 | -0.21895
166 |  | 4267.6596 | -24.5032 | -24.7555
167 |  | 4292.766 | -23.1591 | -50.3171
168 |  | 4317.8723 | -22.4178 | -75.3489
169 |  | 4342.9787 | -21.8218 | -98.9175
170 |  | 4368.0851 | -21.3898 | -120.9444
171 |  | 4393.1915 | -20.9103 | -142.9364
172 |  | 4418.2979 | -20.631 | -165.4217
173 |  | 4443.4043 | -20.6281 | 171.3252
174 |  | 4468.5106 | -20.8389 | 147.811
175 |  | 4493.617 | -21.2517 | 124.3349
176 |  | 4518.7234 | -21.9181 | 100.5396
177 |  | 4543.8298 | -22.7165 | 76.0782
178 |  | 4568.9362 | -23.9305 | 50.8673
179 |  | 4594.0426 | -25.3148 | 25.5612
180 |  | 4619.1489 | -27.9848 | -1.1531
181 |  | 4644.2553 | -31.8498 | -30.3004
182 |  | 4669.3617 | -36.6551 | -69.5356
183 |  | 4694.4681 | -38.9022 | -136.6234
184 |  | 4719.5745 | -34.7003 | 158.5994
185 |  | 4744.6809 | -29.5868 | 119.5071
186 |  | 4769.7872 | -26.433 | 89.0703
187 |  | 4794.8936 | -24.3981 | 61.6096
188 |  | 4820 | -23.2122 | 37.3527
189 |  | 4845.1064 | -22.2312 | 14.37
190 |  | 4870.2128 | -21.284 | -7.6583
191 |  | 4895.3191 | -20.4444 | -29.847
192 |  | 4920.4255 | -19.7773 | -52.3485
193 |  | 4945.5319 | -19.3031 | -75.3526
194 |  | 4970.6383 | -19.1145 | -98.528
195 |  | 4995.7447 | -19.2408 | -121.708
196 |  | 5020.8511 | -19.5648 | -144.0336
197 |  | 5045.9574 | -19.9047 | -165.7199
198 |  | 5071.0638 | -20.4983 | 172.0783
199 |  | 5096.1702 | -21.2311 | 148.6847
200 |  | 5121.2766 | -22.2105 | 124.105
201 |  | 5146.383 | -23.5562 | 99.8385
202 |  | 5171.4894 | -25.3813 | 75.7764
203 |  | 5196.5957 | -28.2305 | 49.3472
204 |  | 5221.7021 | -32.4314 | 17.1749
205 |  | 5246.8085 | -39.2815 | -35.8116
206 |  | 5271.9149 | -37.6938 | -123.5422
207 |  | 5297.0213 | -31.8282 | -173.8187
208 |  | 5322.1277 | -27.2511 | 154.4513
209 |  | 5347.234 | -24.417 | 128.3318
210 |  | 5372.3404 | -22.7786 | 103.2515
211 |  | 5397.4468 | -21.3108 | 78.6363
212 |  | 5422.5532 | -20.4 | 54.5367
213 |  | 5447.6596 | -19.6255 | 31.4231
214 |  | 5472.766 | -19.0201 | 8.575
215 |  | 5497.8723 | -18.489 | -13.6949
216 |  | 5522.9787 | -18.068 | -36.8603
217 |  | 5548.0851 | -17.9348 | -60.3576
218 |  | 5573.1915 | -17.9948 | -84.2953
219 |  | 5598.2979 | -18.4656 | -107.9868
220 |  | 5623.4043 | -19.0691 | -130.2037
221 |  | 5648.5106 | -19.732 | -152.9019
222 |  | 5673.617 | -20.395 | -176.089
223 |  | 5698.7234 | -21.3964 | 158.594
224 |  | 5723.8298 | -22.6707 | 131.796
225 |  | 5748.9362 | -24.6525 | 102.5054
226 |  | 5774.0426 | -27.3485 | 70.1428
227 |  | 5799.1489 | -30.4254 | 26.443
228 |  | 5824.2553 | -31.6363 | -33.6546
229 |  | 5849.3617 | -28.9581 | -91.4952
230 |  | 5874.4681 | -25.8035 | -134.0483
231 |  | 5899.5745 | -23.4095 | -168.2349
232 |  | 5924.6809 | -21.8403 | 161.7003
233 |  | 5949.7872 | -20.8249 | 135.124
234 |  | 5974.8936 | -19.8791 | 110.274
235 |  | 6000 | -19.1019 | 86.48